Sugárszivattyú

A sugárszivattyúk működési elve egy nagy energiájú – primer – folyadéksugár és egy kis energiájú – szekunder folyadéksugár impulzuscseréje az ún. keverőtérben. A primer és szekunderközeg lehet azonos, vagy eltérő, összenyomható, vagy összenyomhatatlan.

Az alábbiakban csak azonos sűrűségű, összenyomhatatlan folyadékokkal (cseppfolyós közeg, vagy gáz kis nyomásváltozás mellett) dolgozó sugárszivattyúkról lesz szó.

A primer folyadéksugár energiáját általában szivattyúval, kompresszorral hozzák létre. A szekunder folyadéksugár általában egy tartályból jut be a sugárszivattyúba csővezetéken keresztül. A kevert folyadéksugár általában egy tartályba jut szintén csővezetéken át. A szivattyú energetikailag helyettesíthető egy tartállyal, amiben a folyadékszint elegendően magas és amit cső köt össze a sugárszivattyúval.

Ennek megfelelően tekintsük az energetikai vizsgálat céljára szerkesztett alábbi ábra elrendezését és jelöléseit:

[image: image1.wmf]be

h

P

P

=

h


A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa.


[image: image33.wmf]p

x

c

x

c

1

c

2

c

3

p

szekunder fúvóka

kever

őtér

primer fúvóka

diffúzor

A

x

A

1

A

2

A

3

.





(1)

Az ábra jelöléseivel a hasznos hidraulikai teljesítmény a Q2 térfogatáramú primer folyadék energianövelése:


[image: image2.wmf]2

2

gH

Q

P

h

r

=


A bevezetett hidraulikai teljesítmény a Q1 térfogatáramú szekunder folyadék energiacsökkenése:


[image: image3.wmf]1

1

gH

Q

P

be

r

=


Tehát úgy tekintjük a sugárszivattyú működését, mint ami a primer és a szekunder folyadékot egymástól függetlenül alacsonyabb szintre leereszti, ill. magasabb szintre felemeli. A hatásfok – a g gravitációs gyorsulással és az azonos  sűrűséggel egyszerűsítve –  


[image: image4.wmf]1

1

2

2

H

Q

H

Q

=

h

.





(2)

Az energetikai vizsgálat után rátérünk az áramlástechnikai leírásra. Ehhez tekintsük az alábbi ábrán megrajzolt sugárszivattyú metszetet 

[image: image32.wmf] 

sugárszivattyú

 

h

1

 

h

2

 

h

3

 

H

1

 

H

2

 

Q

1

 

Q

2

 

Q

3

 


A következő feltételeket tesszük:

· a folyadékok sűrűsége azonos és állandó

· a sebesség egy-egy keresztmetszetben állandó

· a p nyomás a keverőtérbe való belépésnél állandó

· a keverőtér végén a primer és a szekunder sugár sebességkülönbsége kiegyenlítődött

· áramlási veszteség csak a csatlakozó csövekben és a diffúzorban keletkezik

· az áramlás stacionárius

· geometriai feltétel: A1 + A2 = Ax.







    (3)

A sugárszivattyú működését leíró egyenletek fentiek alapján a kontinuitási egyenlet, azaz a térfogatáram állandósága, veszteséges Bernoulli-egyenlet a szekunder sugár szívócsövére, a primersugár nyomócsövére, a közös – diffúzort is tartalmazó – szállítócsőre és impulzustétel a keverőtérre. Az egyenletek sorjában:

Kontinuitás:


[image: image5.wmf]3

3

3

2

2

2

1

1

1

3

2

1

     

     

     

     

c

A

Q

c

A

Q

c

A

Q

c

A

Q

Q

Q

Q

Q

x

x

x

x

=

=

=

=

=

+

=

;

;

;

;

.
   (4)

Veszteséges Bernoulli-egyenlet a primer sugár nyomócsövére:


[image: image6.wmf](

)

1

2

1

1

0

1

2

z

r

r

+

+

=

+

c

p

gh

p

.



(5)

Veszteséges Bernoulli-egyenlet a szekunder sugár szívócsövére:


[image: image7.wmf](

)

2

2

2

2

0

1

2

z

r

r

+

+

=

-

c

p

gh

p

.



(6)

Veszteséges Bernoulli-egyenlet a szállító csőre:


[image: image8.wmf](

)

szcs

D

x

x

c

gh

p

c

gh

p

c

p

z

r

r

z

z

r

r

r

2

3

3

0

3

2

3

3

0

2

2

1

2

2

+

+

=

+

+

+

+

=

+

,

(7)

ahol szcs jelöli a kilépési veszteség, diffúzor veszteség és a szállítócsőbeli áramlási veszteség együttes veszteségtényezőjét.

Impulzus tétel a keverőtérre:


[image: image9.wmf](

)

x

x

x

x

A

p

p

c

A

c

A

c

A

-

=

-

+

2

2

2

2

2

1

1

r

r

r

.



(8)

A fenti egyenletrendszer a korábban tett elhanyagolások mellett leírja a sugárszivattyú működését. 

Vízsugárszivattyú tervezése

Ha célunk a tervezés, akkor első lépésként további elhanyagolást teszünk, az (5) – (7) egyenletekben az összes veszteségtényezőt zérussal tesszük egyenlővé, azaz súrlódásmentes állapotot tekintünk és a szállítócső végi kilépési veszteséget is elhanyagoljuk.

Ezt követően az (5) egyenletből vonjuk ki a (6) egyenletet és vegyük figyelembe (ld. az általános elrendezési vázlatot), hogy h1 + h2 éppen a H1 + H2 vízszintkülönbséggel azonos. Ekkor írhatjuk, hogy 


[image: image10.wmf]g

c

c

H

H

h

h

2

2

2

2

1

2

1

2

1

-

=

+

=

+

.



(9)

Most vonjuk ki a (6)-ból a (7) egyenletet, ugyancsak a vázlat szerint h3 + h2 = H2. Ezzel


[image: image11.wmf]g

p

p

g

c

c

H

x

x

r

-

+

-

=

2

2

2

2

2

.

 A jobb oldal második tagja a (8) egyenletben is előfordul, onnan kifejezve és gAx –szel osztva:


[image: image12.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

=

-

2

2

2

2

2

1

1

1

x

x

x

x

c

c

A

A

c

A

A

g

g

p

p

r

,

amit az előző egyenletbe behelyettesítve azt kapjuk, hogy


[image: image13.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

+

-

=

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

x

x

x

x

c

c

A

A

c

A

A

c

c

g

H

.


(10)

Osszuk el a (9) egyenletet a (10) egyenlettel:


[image: image14.wmf]2

2

2

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

c

c

c

A

A

c

A

A

c

c

H

H

H

x

x

x

-

+

+

-

-

=

+

.



(11)

Ezek után vezessünk be két dimenzió nélküli jellemzőt, egy sebesség-viszonyt és egy keresztmetszet-viszonyt. A sebeség-viszony:   
[image: image15.wmf]1

2

c

c

=

g

.   




  (12) A keresztmetszet-viszony:                                
[image: image16.wmf]x

A

A

1

=

a

.     




  (13) 

Így a tett geometriai megkötést is figyelembe véve:


[image: image17.wmf]a

a

a

-

=

-

=

-

=

1

nyilván   

 

á

    tovább

,

1

2

1

1

2

A

A

A

A

A

A

A

x

x

x

.


(14)

Hasonlóan, a kontinuitást figyelembe véve


[image: image18.wmf](

)

g

a

a

-

+

=

+

=

+

=

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1

1

c

A

c

A

c

A

c

A

c

A

Q

Q

c

c

x

x

x

x

.


(15)

Ezek felhasználásával a (11) képlet átalakítható – a jobb oldalon a számlálót is a nevezőt is 
[image: image19.wmf]2

1

c

-tel osztva:


[image: image20.wmf]
[image: image21.wmf](

)

[

]

(

)

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

1

g

g

a

a

g

g

a

a

-

-

+

+

-

-

+

-

=

+

H

H

H

,

ami –  némi számolás után – végül az alábbi alakban írható:


[image: image22.wmf](

)

g

g

a

a

+

-

-

=

+

1

1

2

2

2

1

2

H

H

H

.  




(16)

Ebből a képletből látszik, hogy milyen szűk a vízsugárszivattyú alkalmazási tartománya. A γ sebesség-viszony 0 és 1 között változhat. Ha  γ = 0, akkor a szekunder sugár sebessége zérus, azaz nem szállít a vízsugárszivattyú.  Ha γ = 1, akkor a szekunder sugár sebessége megegyezik a primer sugár sebességével, a két sugár között nem történik impulzuscsere, tehát nincs többé szó vízsugárszivattyúról. A (16) képlet bal oldalán álló kifejezés értéke is 0 és 1 között változhat, H2 = 0 esetén a szekunder sugár hasznos hidraulikai teljesítménye és így a hatásfok zérus. Ha a bal oldal értéke 1, akkor H1 = 0, azaz a bevezetett hidraulikai teljesítmény zérus, a bevezető ábra szerint a két magasan lévő tartály vízszintje azonos, ekkor mindkét tartály a sugárszivattyún keresztül ürülne. Ábrázoljuk a (16) képlet grafikonját az α változó függvényében különféle γ paraméterértékek mellett, legyen rendre γ = 0; 0,5 ; 1.


[image: image23.emf] 

α  

H 2    

H 1 + H 2  

1  

1  

γ = 0  

1  

0,5  


Valóban, könnyen belátható, hogy γ = 0 esetén  
[image: image24.wmf](

)

ï

î

ï

í

ì

=

=

-

=

-

=

+

1

 

ha

         

          

,

5

,

0

 

ha

     

,

3

/

4

0

 

ha

          

,

2

2

2

2

1

2

g

a

g

a

a

g

a

a

H

H

H

.

Az ábrából az is látszik, hogy milyen szűk a vízsugárszivattyú működési tartománya, egy adott fajlagos szállítómagasság igény esetén az α fajlagos keresztmetszet viszony viszonylag szűk tartományban változhat csak.

Vizsgáljuk meg befejezésül, hogy hogyan változik a (2) képlettel definiált hatásfok. 

Helyettesítsük be a hatásfok képletébe az α és γ változókat.


[image: image25.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

[

]

g

a

a

g

g

a

a

a

a

g

g

g

a

a

g

g

a

a

g

a

a

h

-

-

-

+

-

-

×

-

×

=

+

-

-

-

+

-

-

-

=

+

+

=

=

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

1

2

2

2

1

1

2

2

H

H

H

c

A

H

H

H

c

A

H

Q

H

Q

,

 némi átalakítás után a második törtből az első tört reciproka kiemelhető és azt kapjuk, hogy


[image: image26.wmf]ag

a

g

ag

a

g

h

+

-

+

+

-

=

1

   

2

   

,




(17)

amiből behelyettesítés után azonnal látszik, hogy

   η(γ = 0) = 0     és      η(γ =1) = 1.



(18)

A (17) képlet alapján belátható, hogy γ rögzített értéke esetén α növelésével a hatásfok nő, a változás azonban nagy γ értékeknél jelentéktelen, például γ = 0,7 sebességviszony esetén az ideális vízsugárszivattyú hatásfoka az α keresztmetszetviszony teljes tartományában nagyobb, mint η = 0,8. 

Természetesen a csősúrlódási veszteség figyelembe vétele esetén a hatásfok erősen csökken.

Példa

0,2 bar abszolút nyomású térből légköri nyomású térbe 1 l/s vizet kell kiszivattyúzni vízsugárszivattyúval legalább 80 % hidraulikai hatásfok mellett. Meghatározandók a sugárszivattyú fő méretei.

A 0,2 bar abszolút nyomású tér h2 = 8 m szívómagasságnak felel meg. A légköri nyomású (0 bar abszolút nyomású) tér h3 = 0 m magasságnak felel meg. A bevezető ábra szerint tehát írhatjuk, hogy H2 = h2 + h3 = 8 + 0 = 8 m.

Mint láttuk, γ = 0,7 esetén már bármilyen α-nál eléri a hatásfok a kívánt értéket.

 A hatásfok definíciója szerint 


[image: image27.wmf]01

,

0

8

,

0

8

001

,

0

8

,

0

2

2

2

2

1

1

=

×

=

=

=

H

Q

H

Q

H

Q

h

.

A kontinuitásból, valamint a (12) és (14) képletekből 


[image: image28.wmf](

)

(

)

a

g

a

a

g

a

g

a

a

-

=

-

=

-

=

=

1

001

,

0

1

1

2

2

2

1

1

1

Q

c

A

c

A

Q

.

Így   
[image: image29.wmf](

)

a

a

g

-

=

=

1

10

01

,

0

1

1

Q

H

. 
Ezzel számítható H1 + H2 és abból 


[image: image30.wmf](

)

(

)

a

g

a

a

a

a

g

-

+

=

-

+

=

+

1

10

8

8

1

10

8

8

2

1

2

H

H

H




(*)

A (16) képlet szerint pedig
[image: image31.wmf](

)

g

g

a

a

+

-

-

=

+

1

1

2

2

2

1

2

H

H

H

.

Rajzoljuk be a fenti ábrába a (*) kifejezés grafikonját ugyancsak a γ = 0; 0,5; 1 paraméterértékekre. Míg az első és az utolsó görbe párnak nincs metszéspontja, addig például a γ = 0,5 értékű görbék metszik egymást és az α keresztmetszetviszony kiolvasható.

Megválasztva a sebesség és a keresztmetszetviszonyt, kiadódnak a fő méretek, majd az áramlási veszteségek számíthatók, azokból pedig a tényleges hatásfok becsülhető.

� EMBED Microsoft Word k�p ���





� EMBED Microsoft Word k�p ���








_-1423832496.unknown

_-1427640236.unknown

_-1429381032.unknown

_-1429380776.unknown

_-1429380264.unknown

_-1429380008.unknown

_-1429379752.unknown

_-1429379496.doc

[image: image1]

α







H2 







H1+ H2







1







1







γ=0







1







0,5












_-1429379240.unknown

_-1429378984.unknown

_-1429378728.unknown

_-1429378216.unknown

_-1429378472.unknown

_-1429377960.unknown

_-1429377704.unknown

_-1429377448.unknown

_-1427639724.unknown

_-1427639980.doc


px







cx







c1







c2







c3







p







A3







szekunder fúvóka







keverőtér







primer fúvóka







diffúzor







Ax







A1







A2












_-1427639468.unknown

_-1427639212.unknown

_-1427638956.unknown

_-1427638700.unknown

_-1427638444.unknown

_-1427638188.unknown

_-1427637932.unknown

_-1427637676.unknown

_-1427637420.unknown

_-1427637164.unknown

_-1427636908.unknown

_-1427636652.unknown

_-1423831728.unknown

_-1423831472.unknown

_-1423685044.doc


sugárszivattyú







h1







h2







h3







H1







H2







Q1







Q2







Q3












